四川城市职业学院文件
校财字〔2018〕15号
——————————————————
四川城市职业学院关于
印发《四川城市职业学院财务资产信息系统维护管理办法》的通知

[image: image1.png]


学院各单位：

《四川城市职业学院财务资产信息系统维护管理办法》已完成意见征求，现印发给你们，自发文之日起执行。

                                四川城市职业学院

                                2018年6月1日
四川城市职业学院

财务资产信息系统维护管理办法

第一章  总  则
第一条 为规范财务资产信息系统维护，确保信息系统运转正常，数据提供及时、准确、完整，更好地服务于师生和财务资产管理，根据信息系统的运行特点，结合应用与管理实际，特制定本办法。
第二条 财务资产信息系统具体包括财务系统和资产管理平台，维护内容包括：基础信息维护管理、口令和权限管理、系统补丁管理、恶意代码防范管理、运行中故障及问题处理、备份及日志管理等。
第三条 维护管理的基本目标是通过日常维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；准确、迅速定位和排除故障，保证信息系统正常运行。
第二章  职责分工
第四条 财务资产部负责财务资产信息系统软、硬件及相关设备，指派专人进行运维，确保信息安全。教务部统一管理中心机房，负责环境安全、网络安全等。 
第五条 财务资产部指定专人负责财务资产信息系统日常维护管理，其主要职责为：
（一）应用系统日常维护管理
1.负责监控应用系统硬件平台及运行关键业务的系统；监控系统关键性能参数、工作状态、资源占用和容量使用情况。
2.负责正常启动与关闭财务资产系统，并登记运行状况日志。
3.确保应用网络畅通，包括通断网络设备，分配和设置网络地址和端口。
4.负责定期检查与维护网络主要硬件设备，如服务器、交换机等。
5.负责设置、调整操作员权限及工作流程。
6.判断、排除、解决网络系统和各类软、硬件及应用故障。
7.负责定期检查系统技术状态，及时分析异常原因，处理异常状况，消除故障隐患，记录备案。
8.负责定期查看系统运行日志，掌握系统运行状况，保证系统安全运行。
9.掌握系统各模块流程及对应关系，负责指导使用者使用信息系统，解答使用者疑问。
10.负责根据软硬件使用情况提出采购需求及升级建议。
11.严格执行各项保密制度，杜绝信息系统数据外泄。
（二）客户端维护
    1.新增客户端，教职工通过OA表单向财务资产部提交申请。系统管理员根据申请及岗位职责设置账号，分配角色及权限，为其安装调试客户端。
2.注销客户端，系统管理员根据质量部提供的离职人员名单及时关闭其相关的权限，冻结其账号。
第三章 基础信息维护
第六条 基础信息包含部门信息、教职工信息、项目信息、指标信息、资产存放地信息、审核流程信息等。
第七条 系统管理员应根据学院办公室发文、质量部提供的教师基础信息表、其他部门提供的立项申请表等及时更新系统基础信息。
第四章 口令和权限维护
第八条 系统管理员应管理好自己的口令，并督促其他使用者设置、管理好口令，避免出现泄密事件。系统管理员和使用者必须遵守系统安全策略中的相关要求，应设置高质量的口令并定期进行修改；保守口令的秘密性，禁止提供给他人使用；避免记录口令；禁止在任何登陆程序中保存口令或启动自动登陆。
第九条 系统管理员应充分掌握使用者的角色分类、岗位职责与信息系统相关功能模块的对应关系，准确设置各使用者权限。
第十条 系统管理员应根据使用者岗位职责变动情况及时调整相关权限。
第十一条 系统管理员应定期排查使用者权限，确保权限准确无误。
第五章 系统补丁维护
第十二条 应定期检查信息系统的补丁状态，并及时更新。
第十三条 打补丁前须对补丁的兼容性和安全性进行评估和检测，确保新补丁不影响信息系统的正常运行。
第十四条 当出现应对高危漏洞的信息系统补丁时，应在第一时间组织补丁的测试工作，并修补漏洞。
第六章 恶意代码防范维护
第十五条 运行信息系统的计算机必须安装防病毒软件，及时更新防病毒软件和病毒特征库，并实时运行。
第十六条 严禁擅自接入规定业务以外的网络资源。
第十七条 及时对计算机操作系统补丁进行更新。
第十八条 新购置的、维修返回的计算机或存储介质，在使用前必须进行恶意代码检查，确保无恶意代码后方可正式投入使用。
第十九条 计算机软件及其他渠道获得的电子文件，在安装使用前必须进行恶意代码检测，禁止安装或使用未经恶意代码检测的计算机软件和电子文件。
第七章 运行中故障及问题维护
第二十条 系统常见问题，应做好记录，建立常见问题库，便于使用者在系统发生故障或问题时通过查看问题库，获取解决方法。
第二十一条 使用者使用过程中出现问题时，可通过邮件或QQ联系系统管理员，接到维护请求的系统管理员应立即响应，及时排查、处理，根据系统类型和故障级别，与供应商技术人员沟通，及时处理故障。
第二十二条 系统供应商技术人员到现场处理故障时，系统管理员应全程陪同并积极协助。
第二十三条 实行重要紧急信息上报机制，对于发生的重要紧急情况，应该立即汇报，对业务影响较大的还应及时通知相关单位或业务部门。
第八章 日志维护及备份管理
第二十四条 对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息。系统管理员应每日对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并定期形成日志审查汇总意见。
第二十五条 系统管理员应依据数据变动的频繁程度以及业务数据重要性制定备份计划。
第二十六条 备份数据应包括系统软件和数据、业务数据、操作日志。
第二十七条 须经常对系统数据备份，备份介质可采用软盘、硬盘、光盘等,并进行备双份及以上。
第二十八条 对备份数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏，要对其内容及运行环境（如财务软件的版本）等进行记录。
第二十九条 备份介质必须异地存放，存放环境要满足介质存储的安全要求。
第三十条 当介质超出有效使用期时，即使还能使用也须强制报废。
第九章  附   则
第三十一条 本办法自发布之日起实施，由财务资产部负责解释。
	四川城市职业学院办公室                  2018年6月1日印发




